|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______ для заказа КСО-6(10)-Э2 «Онега» |
| --- | --- |
|  | Лист _ из _ листов |

Покупатель:

Телефон:                                                  Факс: 										mail: 				        Ф.И.О. контактного лица:

Характеристики ячеек КСО-6(10)-Э2 «Онега»

| Номинальное напряжение | ( 6 кВ / ( 10 кВ |
| --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин In.сб.ш | ( 630 А /( 1000 А / ( 1250 А |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей | ( 20 кА |
| Номер габаритного размера ячеек по высоте (см. сетку схем главных цепей КСО-6(10)-Э2 «Онега») | ( - габарит №1 (2010 мм) ( - габарит №2 (2210 мм) c цоколем ( - габарит №3 (2235 мм) съёмный отсек БРЗ, c цоколем ( - габарит №4 (2035 мм) съёмный отсек БРЗ |
| Упаковка для открытых видов транспорта | ( да / ( нет |

| Параметры | Ответы покупателя |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Номера ячеек КСО-6(10)-Э2 "Онега" по плану расположения РУ |  |  |  |  |
| Номер схемы ячейки по сетке схем КСО-6(10)-Э2 "Онега" |  |  |  |  |
| Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия к ..., ТН, СВ и т.д., тип и мощность нагрузки) 1 |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи ячейки, А (630 или 1000) |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.) Мощность вторичных обмоток: измерительная – 10ВА, релейная – 15ВА. |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во) |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки) |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) 2 |  |  |  |  |
| Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |
| Оперативный ток (~220В, =220В) 3 |  |
| Комплект оперативных блокировок 4 |  |
| Блокировка привода разъединителя/выключателя нагрузки механическими замками 5 |  |  |  |  |
| Система телемеханики ячеек КСО 6 | ( система телемеханики «Элтехника-КП» |
| Система диспетчеризации РУ 7 | ( система диспетчеризации «Элтехника-ПУ» |

1 –типовым решением является применение в водных и секционных ячейках блока управления БУ/TEL-100/220-12-03A , в ячейках отходящих линий блока управления БУ/TEL-100/220-12-01A . При необходимости выполнения нетиповых требований следует обратиться к техническим специалистам ОАО «ПО Элтехника».

2 – типовым решением является применение МБРЗ серии IPR-A.

3 – типовым решением является применение ШОТ (схема №37) либо комплекта ЩСН и ЩИБП, обеспечивающих следующие параметры подводимого электропитания цепей: для цепей РЗиА, цепей управления вакуумным выключателем, цепей сигнализации и обогрева ~220В; оперативных блокировок =220В; освещение ячеек =24В. При необходимости выполнения оборудования с оперативным питанием отличным от ~220В, =220В необходимо обратиться к техническим специалистам ОАО «ПО Элтехника».

4 – типовым решением является применение комплекта оперативных электромагнитных блокировок на вводные ячейки, секционные ячейки и ячейки с заземлителем сборных шин. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок необходимо обратиться к техническим специалистам ОАО «ПО Элтехника».

5 - замки могут быть установлены по требованию заказчика в следующих положениях: A-блокировка отключения КА (коммутационного аппарата) из линии; B-блокировка включения КА в линию; C-блокировка отключения КА из положения «заземлено»; D-блокировка включения КА в положение «заземлено». В случае, если в ячейке два КА, замки указываются через дробь – верхний / нижний КА.

6 - объём данных по системе телемеханики ячеек КСО указывается в отдельном опросном листе на систему телемеханики «Элтехника-КП».

7 - требования к АРМ указываются в отдельном опросном листе на комплексную систему диспетчеризации «Элтехника-ПУ».

| Наименование | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Блок механического включения вакуумного выключателя БМВ/TEL, компл. | ( |  |
| Указатель напряжения визуальный УВНУ-10Д | ( |  |
| Шкаф дуговой защиты “Овод-М” | ( |  |

Алгоритм работы АВР:

( - рабочий - резервный ввод                                                            ( - наличие схемы восстановления нормального режима

( - ввод - секционный выключатель                                                  ( - отсутствие схемы восстановления нормального режима

( - рабочий ввод - резервный ввод - секционный выключатель

Примечания покупателя:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Однолинейная схема;

Приложение №2: План расположения ячеек.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КСО-6(10)-Э2 «Онега». При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к техническим специалистам ОАО «Энергомодуль» по телефону +7(812) 324-32-96.

Представитель покупателя								                                                   Поставщик

____________/____________													       ____________/____________

«___»____________201   г.														      «___»____________201   г.

М.П.																			      М.П.